건축설계공모 질의 답변서
UNIST 해수자원화 전력시스템 연구센터 신축 설계공모
질의기간: 2018.2.8.~9. / 답변일자: 2018.2.13.
연번	지침서 (Page)	질의 내용	답변 내용	첨부
1	-	대지관련 자료를 CAD파일로 받을 수 있는지 여부	제공	첨부1. 측량성과도
2	-	법적 주차를 주어진 대지 안에서 확보한다면, 지구 외 가용부지를 활용할 수 있는지 여부	활용 가능
3	-	파워플랜트를 외부로부터 끌어오는지, 자체적으로 확보해야 하는지 여부	인근 건물(이차전지센터) 지하 전기실에서 인입
4	-	연구장비를 위한 장비반입 시설이 필요한 여부	연구장비 등 반입용 화물용 엘리베이터 필요
5	-	사이트 관련 CAD파일 제공일은 언제, 어디로 게시되나요? (대지 레벨이 표기되어 있는 지형도 관련 CAD파일 제공바랍니다.)	답변 1. 참조
6	8	특수실험실은 제공된 스페이스프로그램상 특수분석실(1~4)로 분류하며, 습식실험실을 포함한 다른 실험실은 일반실험실로 분류하면 되나요?	특수실험실 범위 1. 특수분석실(1~4) 2. 기기분석실(1~2) 이 외 일반실험실로 계획	첨부2. 실별 세부계획
7	13	별도 제출물에 출력물에 대한 규정이 없습니다. 결과물을 CD에 파일만 담아서 제출하면 되는지요?	지침서 참조 (결과물 CD 2식 제출)
8	14	설계도면 PDF파일 모든파일을 쪽수로 산정한다고 명시되었는데 A3표지도 포함하여 20쪽인건가요?	지침서 참조 (PDF 파일의 모든 페이지를 쪽수로 산정) 표지 포함
9	82 (과업 지시서)	실별면적표에서 바닥방수를 고려해야 되는 실은 무엇이 있나요? (ex. 해수탱크실, 수조실, 습식실험실, 특수분석실 등)	화장실 등 기본적용 공간 이외 바닥방수 적용공간 1. 해수탱크실, 수조실 (분석실, 실험실 제외)