건축설계공모 서면질의 답변서
공 모 명: 챌린지융합관 건립사업 설계
질의기간: 2023.3.30~31. / 답변일자: 2023.4.7.
연번	관련 문서	질의 내용	답변 내용	첨부
1	입찰공고서 4P	건폐율, 용적율 산정 시 전체부지 면적에 대한 산정을 해야하는지 여부, 전체부지 면적에 대한 산정이라면, 기존 건축물의 건축면적 및 연면적 제공 여부	전체부지 기준으로 산정. 최신 시설개요 제공.	붙임-1
2	과업지시서 3P	층수 최소 6층, 최대 9층 >지하 층수에 대한 제한은 별도로 없는지 여부 확인	별도 제한 없음.
3	과업지시서 26P	향후 증축 가능성 고려하여 계획하라고 되어 있는데 향후 증축 규모 등 계획관련 자료 요청드립니다.	수직 2개층 증축 가능한 구조로 반영.
4	과업지시서 28P	과일가게의 리모델링 면적은 프로젝트 연면적 포함여부	불포함.
5	과업지시서 28P	과일집과 연계하여 리모델링 계획 수립하는 내용도 금회 과업인지? 금회 과업이라면 명확한 리모델링 범위 질의드립니다.	포함. 신축 건축물과의 동선 연계 및 통일감 부여를 위한 외부마감.
6	과업지시서 30~31P	청소카트 보관소, 미화용역원 휴게실 면적은 스페이스 프로그램의 지상층 코어 면적에 포함되어 있는지? 면적은 자유롭게 제안가능한지 질의드립니다.	지상층 코어면적에 포함. 면적은 자유롭게 제안.
7	과업지시서 83P	바이오스페이스, 신소재 실습실의 필요 천정고 질의드립니다.	4.5m 이상.
8	과업지시서 86~91P	메이커스페이스 미래 모빌리티 시제품 제작실 층고는 6미터 이상 확보하라고 되어 있는데 다른 세부실들도 6미터 이상 확보인지? 모든 세부실은 복층 구조로 계획하여야 하는지 질의드립니다.	미래 모빌리티 시제품 제작실 층고는 6m 이상 확보 필요. 다른 세부실들은 자유롭게 제안가능.
9	과업지시서 115P	후보지1번과 추후 연계 계획이 있는지? 계획이 있다면 추후 용도, 규모, 계획예정 자료 등 요청드립니다.	없음.
10	-	사업대상지 관련(정확한 대지 경계선, 계획고 레벨, 향후 추가 사업 연계를 위한 주변 현황도, 기존 건물자료, 교통처리계획도 등) 캐드 자료 제공 요청드립니다.	제공.	붙임-1
11	-	부지 레벨이 명시된 CAD 파일 및 지구단위계획 결정도서 제공여부	제공.	붙임-2