질의내용 및 답변(안)

-UNIST 클리닉 센터 신축-

[2022.02.14.]

연번	질의내용	답변	붙임 자료명
1	계획부지의 정확한 위치가 표시된 캐드파일 및 레벨표시 되어 있는 현황측량도 요청	부지범위 CAD파일 제공 (현황측량 자료 없음)	붙임1
2	계획부지(1,160㎡) 내 주차계획이 필요한지 여부	주차계획 불필요 (단, 응급차량 1대 계획필요)
3	경영관과 스포츠센터의 기존캐드 도면(평,입,단면도, 배치도 및 개요) 요청	CAD파일 제공	붙임2
4	실별 면적표에는 지상 3층으로 면적이 구분되어 있는데, 필수적인지(연면적 범위 내에서 지상 4층 계획도 가능한지)	지상 3층으로 계획
5	실별면적표에 기계실, 전기실 등 기입되어 있지 않은데, 계획하지 않아도 되는 것인지, 기존 건물에서 설비 등을 연결하는 것인지	기존 건물(경영관)에서 인입하되, 최소규모 반영 (기계실 50㎡ 전기실 30㎡)
6	UNIST 전체배치도 및 건축개요 제공 가능여부	CAD파일 제공	붙임3 (전체배치도 붙임1 참조)
7	경영관 지상1, 2층 평면도 제공가능 여부	3번 답변 참조	붙임2